Zápisnica

Z výberového konania na zhotoviteľa výťahov a stavebný dozor na výmenu výťahov, konaného dňa

27. 04. 2021, 12.05.2021, 18.05.2021, 26.05.2021 v kancelárii spoločenstva SVB UČKO 10

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici

Zasadnutie 27. 04. 2021

Predseda spoločenstva Ing. Jaroslav Paraj privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí. Informoval o spoločnostiach, ktoré sa prihlásili do výberového konania na výmenu výťahov.

Výmena výťahov: Spoločenstvo oslovilo spoločnosti zamerané na výmenu výťahov o vypracovanie cenovej ponuky na výmenu výťahov v našom bytovom dome. Do dnešného dňa sme dostali nasledovné ponuky:

| P.č. | Spoločnosť | obstarávacia cena | Záruka | Servis-cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ALEVAT Zvolen | 36 732,00 € | 60 mesiacov t. j. 5 rokov | 30,00 bez DPH/ 36,00 s DPH |
| 2. | Lift servis Levice | 37 680,00 € | 60 mesiacov t. j. 5 rokov | p.Mikuš Sliač = 30,00 € bez DPH 36,00 € s DPH Lift servis=31,- € paušál bez DPH, 37,20 s DPH |
| 3. | Laco Lift servis Hiadeľ okr. BB | 37 200,00 € | 5 rokov | 35,00 bez DPH, 42,00 s DPH |
| 4. | Liftware Prešov v spolupráci s firmou ALL in Concept Hámre konateľ Ľubomír Badinka Župkov, Dolné Hámre | 36 900,00 € | 5rokov na dielo a 10 rokov na kabínu | 31,00 bez DPH, 37,20 s DPH |
| 5. | Výťahy východ Prešov | Neposlali žiadne ďalšie ponuky, boli len ponuky medzi schodiskami a tento výťah nie. |
| 6. | Službyt Žarnovica | 41 340,00 € | neudali | neudali |
| 7, | Výmyslicky výťahy stredisko Trnava pobočka českej firmy | 38 640,00 € | 36 mesiacov | neudali |
| 8. | Schindler výťahy Bratislava | Nereagovali na našu žiadosť |  |  |

Z uvedených ponúk do druhého kola boli vybrané nasledovné spoločnosti:

2. kolo:

Číslo 1   =  ALEVAT Zvolen

Číslo 2	 =  Lift servis Levice

Číslo 3  =  Laco Lift servis Hiadeľ okr. BB

Číslo 4  =  ALL in Concept Hámre konateľ Ľubomír Badinka Župkov, Dolné Hámre

Zasadnutie 12. 05. 2021

Výber stavebného dozoru:

Cenové ponuky na stavebný dozor pri investičnej akcii  - modernizácia výťahov- výmena starých za nové, modernejšie, sme dostali od nasledovných technikov, ktorí vykonávajú uvedenú službu:

názov			    cena za mesiac	       suma za výťah		Cena 1.7% z RN stavby

1.Ing. Bohumil Placek   329 EUR celkom

2.Ing. Jaroslav Petr	    480 EUR celkom

3.p. Margorín			                      200x10=2000Eur celkom

4.firma Stapos			  			  1.7% z 370 000=6290 EUR celkom

predpokladaná doba realizácie stavby 3-4 mesiace/ max.5 mesiacov

Hlasovanie za Výber stavebného dozoru.

Počet prítomných.	9

1,		za:	9		proti:	0		zdržal sa:	0

Hlasovaním bol schválený stavebný dozor číslo 1 –  Ing. Bohumil Placek

Výťahy- výber kandidátov na realizáciu diela:

Na dnešnom zasadnutí vyberieme dvoch kandidátov, ktorých si pozveme na prezentáciu projektu. Na zasadnutí konanom dňa 27. 04 2021 sme vybrali štyroch kandidátov na výmenu výťahov v našom bytovom dome. Dnes sme z pomedzi týchto kandidátov vybrali dve nasledovné firmy:

Hlasovanie za firmu:

- Liftware Prešov v spolupráci s firmou ALL in Concept Hámre konateľ Ľubomír Badinka Župkov, Dolné Hámre

Počet prítomných:	9

za:	9		proti:	0		zdržal sa:	0

- ALEVAT Zvolen

Počet prítomných:	9

za:	9		proti:	0		zdržal sa:	0

Zasadnutie 18 05. 2021

Prezentácia vybraných spoločnosti na výmenu výťahov v našom bytovom dome. Ako prvá sa nám prezentovala firma:

- Liftware Prešov v spolupráci s firmou ALL in Concept Hámre od 18,00 hod  do 18,50 hod.

Na stretnutí sa zúčastnil konateľ spoločnosti Liftware Prešov Mgr. Dušan Tanuška  a Peter Polák  a za firmu ALL in Concept konateľ spoločnosti Jozef Repiský, má sídlo cca 20 km od Zvolena ktorý zabezpečuje pre spoločnosť revízie výťahov a stavbu výťahov. Uvedená spoločnosť má 30 zamestnancov. V prípade výberu zabezpečia kompletnú demontáž starého výťahu a montáž nového. Odvoz všetkého odpadu. Ide o bezpečný  produkt s obmedzenou rýchlosťou, je certifikovaný a spoľahlivý. Dizajn sa vyberá podľa vzorkovníkov, ktoré nám spoločnosť doniesla k nahliadnutiu. Druh motora je trakčný výrobca stroja Ziehl-Abegg nemecký výrobca, typ bezprevodový s nízkou spotrebou energie, rýchlosť výťahu 1,0 m/s. Cenová ponuka bola vypracovaná na 500 kg výťah do šachty 150 x 150cm sa dá umiestniť výťahová šachta s rozmermi 105 x 120 cm, počet osôb 6, počet staníc 5. Príkon 4,00 KW, s oceľovým lanom Dvere musia byť kabínové a šachtové s dverným otvorom 80 cm teleskopické. Elektrika je od slovenského výrobcu zameraného na výťahový trh. Tablo výťahovej kabíny je podsvietené, pri jazde hore  svieti zelená farba , pri jazde dole svieti červená farba.

Cena 1 výťahu je 36 900,00 € s DPH.  Samo zjazd - v prípade vypadnutia elektriny  príde výťah do najbližšej stanice a otvoria sa dvere. Doba realizácie je do 5 týždňov  1 výťah, robili by tri partie súčasne t. j. 2 osoby  - jeden výťah. Zabezpečia vybavenie ŠFRB – všetky potrebné doklady k predloženiu žiadosti. Vybavenie žiadosti trvá 100 – 110 dní. Výroba výťahu trvá 8-9 týždňov od podpisu zmluvy. Platby  za dielo – fakturácia po odovzdaní hotového výťahu v jednom vchode so splatnosťou 21 dní. Nepožadujú zálohové platby dopredu. Servis výťahov – poplatok za servis je 30,00 € bez DPH, 36,00 € s DPH. Riadenie výťahov je slovenské, otvorené, neblokované. Všetky nadnárodné firmy majú riadenie kódované. Táto spoločnosť nemá riadenie kódované. Výťahy budú pre všetky vchody rovnaké. Oprava výťahu musí byť zo zákona do hodiny zaseknutá osoba vyprostená,  Do štyroch hodín musia odstrániť poruchu výťahu, je  to dané podľa platného zákona.

- ALEVAT  e l e k t r i c, s r. o. Zvolen  od 19,00 hod  do 19,50 hod.

Na stretnutí sa zúčastnil zástupca spoločnosti Peter Šmál. Uvedená spoločnosť je 55 rokov na trhu, na Slovensku je 5 rokov. Spoločnosť robí Trakčné výťahy s bezprevodovým motorom príkon 3,4 KW s oceľovým lanom. Demontuje sa celý starý výťah. Spoločnosť je distribútorom výťahov nadnárodnej spoločnosti ORONA, ktoré sa vyrábajú v Španielsku. Na Slovensko sa dovezie výťahová kabína, ktorá je vo fabrike odskúšaná a má vykonané všetky potrebné skúšky.  Motory robí firma ORONA. Laná majú tichší chod s rýchlosťou 1m/sek. Servis -  Banská Bystrica  a Zvolen, okrem toho majú zaškolených ľudí v bytovom dome a do 24 hodín musí byť porucha odstránená. K výťahu je dodávaný záložný zdroj malý s rozmermi 10 x 10 cm, lacnejší, nakoľko veľký záložný zdroj stoji 1 500,00 € a museli by sme ho zaplatiť, a pre potreby nášho bytového domu stačí aj malý záložný zdroj. V prípade poruchy zostane stáť na mieste, nejde do najbližšej stanice  a dvere sa otvoria len po príchode vyškoleného človeka, ktorý musí ručne otvoriť dvere. Výroba výťahu je 7 týždňov od objednania, montáž samotného výťahu do 3 týždňov, 3 montážne partie. Celková doba výmeny výťahov by mala trvať 3-4 mesiace. Rozmer kabíny v našom bytovom dome bude 105 x 120 cm. Výťahové kabíny vyrába firma ORONA. Financovanie  bude zabezpečené zo ŠFRB a uvedená spoločnosť zabezpečí všetky potrebné doklady k podaniu žiadosti  ako aj projekt, ktorý je potrebný k žiadosti. Spoločnosť požaduje zálohu vopred pri podpísaní zmluvy o dielo, t.j. pred tým, ako sa začnú vyrábať výťahy. Pri podpise zmluvy sa uhradí prvá splátka vo výške 40%, druhá záloha bude vo výške 30% keď už budú vyrobené kabíny v sklade príde druhá faktúra a tretia splátka po namontovaní  kabíny ďalších 30 %. Servis výťahov – majú otvorený systém. Každý výťah si počíta cykly, ktorých na opotrebovanie lana  predstavuje  1 milión cyklov a lano sa musí vymeniť. Výmena lana je cca 1 000,-  - 1 500,- €. Každé 3 mesiace sa robí revízia výťahov. Raz za 3 roky sa vykoná menšia úradná skúška elektriky a výťahu a raz za 6 rokov sa vykoná veľká úradná skúška a revízia zo zákona. Okrem toho spoločnosť vykonáva pravidelná preventívna údržba výťahov, odborné prehliadky, odborné skúšky, opravy výťahov, vyslobodenie osôb uviaznutých vo výťahu čistenie výťahov, šácht a strojovní. V cene 10 výťahov je zahrnuté zrkadlo, madlá, osvetlenie letkové, možnosť vybrania podsvietenia let pásikom to všetko dodáva firma ORONA. Vetranie výťahu je zabezpečené cez dilatačné špáry. Ako bonus nám dodajú zabezpečenie kamerovým systémom a ventilátory a všetko bude v cene ktorá je uvedená vyššie.

Hlasovanie za firmu:

- Liftware Prešov v spolupráci s firmou ALL in Concept Hámre konateľ Ľubomír Badinka Župkov, Dolné Hámre

Počet prítomných:	10

za:	9		proti:	1		zdržal sa:	0

- ALEVAT Zvolen

za:	1		proti:			zdržal sa:	9

Hlasovaním prítomných bola predbežne vybraná  spoločnosť na výmenu výťahov č. 1 firma LIFTWARE .

Predseda spoločenstva oznámi firme LIFTWARE ako aj firme ALEVAT Zvolen výsledok hlasovania. Požiada firmu LIFTWARE  o možnosť doplnenia kamerového systému, preveriť hlasovú kartu, interiér – možnosť výberu ako aj ŠFRB a predloženie návrhu Zmluvy o dielo.

Zasadnutie 26. 05. 2021

Predseda spoločenstva oboznámil prítomných  o stretnutí s obidvoma firmami, na ktorých došlo k novému jednaniu a predložil nám nové cenové ponuky, od oboch firiem.

Firma LIFTWARE predložila cenovú ponuku:

Cena za kompletnú dodávku 10 ks nových výťahov 500 kg. Typ Bezprevodový motor. Automatické dvere. Nepriechodná kabína

Štandardná cena  na 1 výťah 			28 750,00 € bez DPH		34 500,00 s DPH

Cena za 10 výťahov v rámci akcie

referenčných výťahov vo Zvolene		287 500,00 € bez DPH	345 000,00 € s DPH

Prílohu zápisu tvorí cenová ponuka  Projekt: Novozámocká 30 Zvolen nepriechodný výťah

Firma ALLEVAT  e l e c t r i c  s r.o.  Zvolen predložila cenovú ponuku

Cena za kompletnú dodávku 10 ks nových výťahov 450 kg, 6 osôb Elektrický / trakčný – inštalovaný v strojovni nad šachtou  motor bezprevodový s frekvenčným riadením.. Nepriechodná kabína. Šachtové dvere: auto teleskopické 2-oj panelové stranové nerez 5x

Kabínové dvere: auto teleskopické 2-oj panelové stranové nerez 1x

Štandardná cena  na 1 výťah 			26 860,00 € bez DPH		32 232,00 s DPH

Cena za 10 výťahov v rámci akcie

referenčných výťahov vo Zvolene		268 600,00 € bez DPH	322 320,00 € s DPH

Prílohu zápisu tvorí cenová ponuka  Projekt BD Novozámocká 28-32, Šmidkeho 2 – 14 Zvolen zo dňa 25. 05. 2021

Hlasovanie za firmu:

- Liftware Prešov v spolupráci s firmou ALL in Concept Hámre konateľ Ľubomír Badinka Župkov, Dolné Hámre

Počet prítomných:	9

za:	0		proti:	0		zdržal sa:	9

- ALLEVAT Zvolen

za:	9		proti:	0		zdržal sa:	0

Hlasovaním bola vybraná firma ALLEVAT  e l e c t r i c  s r.o.  Zvolen, ktorá nám predložila navýhodnejšiu cenovú ponuku za rovnakých technických parametrov a vybavenia interiérov výťahov.

Nakoľko sa výberové konanie konalo viac krát, je aj tento zápis napísaný od začiatku výberového konania dňa  27. 4.2021 až do 26. 5. 2021. Na dnešnom zasadnutí bol vybraný dodávateľ výťahov firma Firma ALLEVAT  e l e c t r i c  s r.o.  Zvolen, ktorý vypracuje projekt a vybaví všetky potrebné doklady pre ŠFRB.

Zvolen 30.05.2021

Zapísala: Melicherčíková

Ing.  Jaroslav Paraj

Predseda spoločenstva